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Obec Louka u Litvínova, Sokolovská 127
Roman Dub 
starosta obce
Dodatečné informace na akci „Rekonstrukce splaškové kanalizace – 
Louka u Litvínova“

V technické zprávě a v situaci je uvedeno potrubí PP SN12 – hladké/ACARO PP SN12, v soupisu prací a v podélném profilu je uvedeno potrubí PVC SN12 – HLADKÉ a v odsouhlaseném vyjádření od SČVK je potrubí PP SN12 – hladké/ACARO PP SN12. 
Mám se držet předloženého rozpočtu nebo technické zprávy? V případě že TZ, bude zaslaný upravený rozpočet se správně uvedeným potrubím?

Odpověď: Byl opraven rozpočet akce.

V Louce u Litvínova dne 22.1.2024
IČO: 00266043, bankovní spojení: KB pobočka Litvínova, č.ú.: 5722491/0100

Tel. 476744396, fax 476745238, e-mail: obec@loukaulitvinova.cz, www.loukaulitvinova.cz
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