- "Zateplení objektu MŠ Louka u Litvínova "

Investor:		Obec Louka u Litvínova

Sokolovská 127

435 33 Louka u Litvínova

IČ: 00266043

projektant:		CHEMINVEST, s.r.o.

Chemopetrol a.s. DS 932

436 70 Litvínov

IČ: 63148064

# Kontrolní prohlídky stavby

V souladu s §133 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 je stanoven plán kontrolních prohlídek stavby.

Kontrolní prohlídky budou probíhat v následujících etapách stavby:

1/ kontrola tepelné izolace před provedením vnější omítky

2/ závěrečná kontrolní prohlídka

Kontrolní prohlídka bude probíhat na podkladě ověřené projektové dokumentace, popřípadě dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby.

Návrh termínů pro kontrolní prohlídky stavby, které stavební úřad uskuteční v rámci rozestavěné stavby bude proveden a aktualizován dle návrhu jednotlivých etap provádění stavby a v rámci konečného výběru a smluvních vztahů s generálním dodavatelem stavby. Další kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti na podrobný harmonogram stavby zpracovaný generálním dodavatelem.

Na výzvu stavebního úřadu jsou povinni zúčastnit se kontrolní prohlídky vedle stavebníka též projektant nebo hlavní projektant, stavbyvedoucí a osoba vykonávající stavební dozor. Stavební úřad vede jednoduchou evidenci o vykonaných kontrolních prohlídkách jednotlivých staveb.

Z této evidence musí být patrné, kdy byla kontrolní prohlídka provedena, které stavby se týkala a jaký je její výsledek.