DOTAZ č. 1

Zadavatel zveřejnil zodpovězené dodatečné informace 20.8.2020. U dotazu uchazeče č.3 zadavatel uvedl, že je znění položky upraveno ve výkazu výměr. V upraveném výkazu výměr je však text položky dle původního výkazu výměr.

Odpověď: Upraveno ve výkazu výměr

DOTAZ č. 2

U dotazu uchazeče č.4 k žádosti uchazeče na doplnění tloušťky a plochy opravované podkladní vrstvy zadavatel uvedl, že je položka upravena ve výkazu výměr. V upraveném výkazu výměr je však doplněna pouze plocha, tloušťka opravené podkladní vrstvy uvedena není.

Doplní zadavatel text položky o uvedení požadované tloušťky?

Odpověď:

Tloušťka je 0,6 cm. Upraveno ve výkazu výměr.

DOTAZ č. 3

U dotazu uchazeče č.8 zadavatel uvedl upřesnění skladby konstrukce. V upřesnění není uvedena modifikace u ACO11. Ve výkazu výměr však uvedena stále je.

Odpověď: upraveno ve výkazu výměr

Termín podávání nabídek nebude prodlužován.