Veškeré dodatečné informace budou doplněny co nejdříve, v případě, že nebudou zodpovězeny do 17.1.2024, bude prodloužen termín odevzdání nabídek, o kterém budete informováni.

- Podle Zadávací dokumentace má být celoplošně odfrézována stávající asfaltobetonové vrstvy v tl. 50, resp. 100 mm.

V Soupisu prací jsou však uvedeny položky, které jsou v rozporu s touto skutečností. Podle metodiky ÚRS se tyto položky používají pro jiné práce a pro realizaci prací v rozsahu dle požadavku zadavatele jsou zcela nevhodné.

| 2 | K | 113154113 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 1 932,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 113154114 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 1 288,000 |

DOTAZ: Upraví Zadavatel položky Soupisu prací a poskytne jej účastníkům tak, aby odpovídaly požadovanému rozsahu prací a aby nemohl být nikdo z uchazečů uveden v omyl?

- V Soupisu prací jsou uvedeny položky pro opravu lokálních výtluků asfaltobetonem ACP 16 v tl. 50 mm.

Podle položky 113107230 má být stávající podklad, který má být sanován, z prostého betonu, ale v Zadávací dokumentaci není tato informace nikde uvedena.

Jak má být naloženo se vzniklým odpadem? Pro práce spojené se sanací výtluk chybí v Soupisu prací položky vyjadřující náklady na likvidaci tohoto odpadu (poplatek za uložení na skládku, popř. recyklaci, včetně dopravy).

| 1 | K | 113107230 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 805,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m | m2 | 805,000 |

DOTAZY: Jaká je stávající podkladní vrstva. V případě, že je skutečně z prostého betonu, proč Zadavatel požaduje provést nezvyklé řešení, které také neodpovídá platným předpisům pro stavby a opravy pozemních komunikací, a to doplnění tohoto materiálu asfaltobetonem?

V případě, že je položka 113107230 zvolena nesprávně, jak se domníváme, upraví Zadavatel položky Soupisu prací a poskytne jej účastníkům tak, aby odpovídaly požadovanému rozsahu prací a aby nemohl být nikdo z účastníků uveden v omyl?

Doplní Zadavatel do Soupisu prací položky související s likvidací odpadů vzniklých při sanaci výtluk?

- V Technické zprávě se uvádí, že pro případné výtluky, které bude nutné posílit, bude použita štěrkodrť 0/32 v tl. 150 mm. V Soupisu prací tyto práce nejsou obsaženy.

DOTAZ: Upraví Zadavatel Technickou zprávu a Soupis prací tak, aby spolu korespondovaly a odpovídaly požadovanému rozsahu prací a aby nemohl být nikdo z uchazečů uveden v omyl?

- V Technické zprávě se uvádí, že před zahájením bouracích prací zajistí Zhotovitel vytyčení stávajících inženýrských sítí jejich vlastníky a provozovatele přímo v terénu. Součástí Zadávací dokumentace jsou i vyjádření správců inženýrských sítí, ta jsou však již v tuto dobu neplatná a pro vlastní vytýčení těchto inženýrských sítí by musely být znovu požádáni jejich správci k novým vyjádřením. V Soupisu prací se k této činnosti nevztahuje žádná položka.

Domníváme se, že pro povahu požadovaných prací (provedení asfaltobetonových vrstev) není nutné stávající inženýrské sítě vytyčovat.

DOTAZY: Doplní Zadavatel Soupis prací ohledně vytýčení a vyjádření správců stávajících inženýrských sítí tak, aby korespondoval s technickou zprávou a odpovídal požadovanému rozsahu prací a aby nemohl být nikdo z účastníků uveden v omyl?

V případě, že nebude požadováno vytýčení stávajících inženýrských sítí, upraví Zadavatel znění Technické zprávy?

5.

V Technické zprávě se mj. uvádí: „Stávající poklopy budou výškově upraveny do nové nivelety, v případě poškození budou vyměněny“. V soupisu prací nejsou položky pro tyto práce uvedeny.

DOTAZ: Bude součástí realizace díla výškové úpravy znaků inženýrských sítí? Doplní Zadavatel do soupisu prací položky týkající se výškové úpravy znaků inženýrských sítí?

V případě, že tyto práce nebudou součástí realizace díla, upraví Zadavatel znění Technické zprávy?

6.

Soupis prací obsahuje položky, které souvisí s odfrézováním stávajících asfaltobetonových vrstev, jejich dopravu na skládku a náklady na uložení odpadu na skládku.

Mělo by se jednat celkem o 711,62 tun (viz. součet položek 997221645 a 997221875). Výpočet množství položky 997221559 je uveden evidentně nesprávně, protože vychází z množství 878,715 tun odpadu.

| 12 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 711,620 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 4 393,575 |
|  | P |  | Poznámka k položce: dalších 5km |  |  |
|  | VV |  | 878,715*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4 393,575 |
| 14 | K | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 426,972 |
|  | P |  | Poznámka k položce: asfaltobetonová směs předběžně určena jako nevyhovující, přesná výměra bude ověřena zkouškou |  |  |
|  | VV |  | 711,62*0,6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 426,972 |
| 15 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 284,648 |
|  | P |  | Poznámka k položce: asfaltobetonová směs zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T1 |  |  |
|  | VV |  | 711,62*0,4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 284,648 |

DOTAZ: Opraví Zadavatel soupis prací a poskytne jej účastníkům, aby mohli řádně spočítat náklady na realizaci požadovaných prací a předložit své nabídky ve správně podobě?